Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej z dnia 26.06.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa Komunalnego Kombest na terenie gminy Bestwina oraz gminy Wilamowice (miejscowość Dankowice w rejonie ulic: Kaniowska, Nad Łękawką, Maksymiliana Kolbe, Graniczna, Polna oraz miejscowość Stara Wieś w rejonie ulic: Bestwińska, Krucza, Krakowska, Łąkowa, Społeczna, Pielgrzymów, Leszczyńska, Polna, Prosta).

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BIELSKU-BIAŁEJ

Informuje, że w dalszym ciągu w wodzie pochodzącej z sieci wodociągowej administrowanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” Sp. z o.o. ul. Młyńska 20, 43-512 Kaniów odnotowywane są przekroczenia parametrów fizykochemicznych takich jak mętność i żelazo. 
W próbkach pobranych w dniu 22.06.2026 r. wykryto także przekroczenie dopuszczalnego poziomu glinu. 

W związku z występującymi przekroczeniami kontynuowany jest zintensyfikowany nadzór realizowany poprzez systematyczne pobieranie próbek i ich analizę w zakresie parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych.
Z uwagi na możliwość zanieczyszczenia bakteryjnego wody zaleca się jej gotowanie minimum przez 2 minuty, a następnie pozostawienie do wystygnięcia (bez gwałtownego schładzania). Woda po przegotowaniu może być przeznaczona do:
· celów spożywczych,
· mycia zębów,
· mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców,
· kąpieli noworodków,
· mycia naczyń.
Woda wykorzystywana do innych celów, w tym do kąpieli, prania odzieży, spłukiwania toalet, utrzymywania czystości pomieszczeń nie wymaga gotowania.
 Kolejny komunikat zostanie opublikowany niezwłocznie po potwierdzeniu zmiany jakości wody – zarówno w kierunku poprawy, jak i pogorszenia – na podstawie zweryfikowanych wyników badań laboratoryjnych. 
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