Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej z dnia 26.06.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa Komunalnego Kombest na terenie gminy Bestwina oraz gminy Wilamowice (miejscowość Dankowice w rejonie ulic: Kaniowska, Nad Łękawką, Maksymiliana Kolbe, Graniczna, Polna oraz miejscowość Stara Wieś w rejonie ulic: Bestwińska, Krucza, Krakowska, Łąkowa, Społeczna, Pielgrzymów, Leszczyńska, Polna, Prosta).

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W BIELSKU-BIAŁEJ

Informuje, że w dalszym ciągu w wodzie pochodzącej z sieci wodociągowej administrowanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” Sp. z o.o. ul. Młyńska 20, 43-512 Kaniów odnotowywane są przekroczenia parametrów fizykochemicznych takich jak mętność i żelazo.

W próbkach pobranych w dniu 22.06.2026 r. wykryto także przekroczenie dopuszczalnego poziomu glinu.

W związku z występującymi przekroczeniami kontynuowany jest zintensyfikowany nadzór realizowany poprzez systematyczne pobieranie próbek i ich analizę w zakresie parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych.

Z uwagi na możliwość zanieczyszczenia bakteryjnego wody zaleca się jej gotowanie minimum przez 2 minuty, a następnie pozostawienie do wystygnięcia (bez gwałtownego schładzania). Woda po przegotowaniu może być przeznaczona do:

- celów spożywczych,

- mycia zębów,

- mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców,

- kąpieli noworodków,

- mycia naczyń.

Woda wykorzystywana do innych celów, w tym do kąpieli, prania odzieży, spłukiwania toalet, utrzymywania czystości pomieszczeń nie wymaga gotowania.

Kolejny komunikat zostanie opublikowany niezwłocznie po potwierdzeniu zmiany jakości wody – zarówno w kierunku poprawy, jak i pogorszenia – na podstawie zweryfikowanych wyników badań laboratoryjnych.